## busses
Bus # | Bus Name | Bus Type | MW Load | MVAR Load | GL | BL | Sub Area | Base kV | Zone # | Bus #2
301 | Cabell | 2 | 108 | 22 | 0 | 0 | 31 | 138 | 31 | 49
302 | Cabot | 2 | 97 | 20 | 0 | 0 | 31 | 138 | 32 | 50
303 | Caesar | 1 | 180 | 37 | 0 | 0 | 31 | 138 | 31 | 51
304 | Caine | 1 | 74 | 15 | 0 | 0 | 31 | 138 | 31 | 52
305 | Calvin | 1 | 71 | 14 | 0 | 0 | 31 | 138 | 31 | 53
306 | Camus | 1 | 136 | 28 | 0 | 1 | 31 | 138 | 32 | 54
307 | Carew | 2 | 125 | 25 | 0 | 0 | 31 | 138 | 32 | 55
308 | Carrel | 1 | 171 | 35 | 0 | 0 | 31 | 138 | 32 | 56
309 | Carter | 1 | 175 | 36 | 0 | 0 | 31 | 138 | 33 | 57
310 | Caruso | 1 | 195 | 40 | 0 | 0 | 31 | 138 | 33 | 58
311 | Cary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 230 | 33 | 59
312 | Caxton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 230 | 33 | 60
313 | Cecil | 2 | 265 | 54 | 0 | 0 | 32 | 230 | 34 | 61
314 | Chain | 2 | 194 | 39 | 0 | 0 | 32 | 230 | 36 | 62
315 | Chase | 2 | 317 | 64 | 0 | 0 | 32 | 230 | 36 | 63
316 | Chifa | 2 | 100 | 20 | 0 | 0 | 32 | 230 | 36 | 64
317 | Chuhsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 37 | 65
318 | Clark | 2 | 333 | 68 | 0 | 0 | 32 | 230 | 37 | 66
319 | Clay | 1 | 181 | 37 | 0 | 0 | 32 | 230 | 35 | 67
320 | Clive | 1 | 128 | 26 | 0 | 0 | 32 | 230 | 35 | 68
321 | Cobb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 37 | 69
322 | Cole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 37 | 70
323 | Comte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 35 | 71
324 | Curie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 36 | 72
325 | Curtiss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 35 | 73

## gens
Bus # | Gen Type | Bus ID # | Pgen | Qgen | Qmax | Qmin | Vs PU | Pmin | Pmax | IC | ID # | genCostFactor
301 | U20 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 0 | 20 | 145 | 67 | 1
301 | U20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 0 | 20 | 145 | 68 | 1
301 | U76 | 3 | 76 | 14.1 | 30 | -25 | 1.035 | 0 | 76 | 120 | 69 | 1
301 | U76 | 4 | 76 | 14.1 | 30 | -25 | 1.035 | 0 | 76 | 120 | 70 | 1
302 | U20 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 0 | 20 | 145 | 71 | 1
302 | U20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 0 | 20 | 145 | 72 | 1
302 | U76 | 3 | 76 | 7 | 30 | -25 | 1.035 | 0 | 76 | 120 | 73 | 1
302 | U76 | 4 | 76 | 7 | 30 | -25 | 1.035 | 0 | 76 | 120 | 74 | 1
307 | U100 | 1 | 80 | 17.2 | 60 | 0 | 1.025 | 0 | 100 | 100 | 75 | 1
307 | U100 | 2 | 80 | 17.2 | 60 | 0 | 1.025 | 0 | 100 | 100 | 76 | 1
307 | U100 | 3 | 80 | 17.2 | 60 | 0 | 1.025 | 0 | 100 | 100 | 77 | 1
313 | U197 | 1 | 95.1 | 40.7 | 80 | 0 | 1.02 | 0 | 197 | 96 | 78 | 1
313 | U197 | 2 | 95.1 | 40.7 | 80 | 0 | 1.02 | 0 | 197 | 96 | 79 | 1
313 | U197 | 3 | 95.1 | 40.7 | 80 | 0 | 1.02 | 0 | 197 | 96 | 80 | 1
314 | SyncCond | 1 | 0 | 13.68 | 200 | -50 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1
315 | U12 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 0 | 12 | 120 | 82 | 1
315 | U12 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 0 | 12 | 120 | 83 | 1
315 | U12 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 0 | 12 | 120 | 84 | 1
315 | U12 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 0 | 12 | 120 | 85 | 1
315 | U12 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 0 | 12 | 120 | 86 | 1
315 | U155 | 6 | 155 | 0.048 | 80 | -50 | 1.014 | 0 | 155 | 96 | 87 | 1
316 | U155 | 1 | 155 | 25.22 | 80 | -50 | 1.017 | 0 | 155 | 96 | 88 | 1
318 | U400 | 1 | 400 | 137.4 | 200 | -50 | 1.05 | 0 | 400 | 100 | 89 | 1
321 | U400 | 1 | 400 | 108.2 | 200 | -50 | 1.05 | 0 | 400 | 100 | 90 | 1
322 | U50 | 1 | 50 | -4.96 | 16 | -10 | 1.05 | 0 | 50 | 0 | 91 | 1
322 | U50 | 2 | 50 | -4.96 | 16 | -10 | 1.05 | 0 | 50 | 0 | 92 | 1
322 | U50 | 3 | 50 | -4.96 | 16 | -10 | 1.05 | 0 | 50 | 0 | 93 | 1
322 | U50 | 4 | 50 | -4.96 | 16 | -10 | 1.05 | 0 | 50 | 0 | 94 | 1
322 | U50 | 5 | 50 | -4.96 | 16 | -10 | 1.05 | 0 | 50 | 0 | 95 | 1
322 | U50 | 6 | 50 | -4.96 | 16 | -10 | 1.05 | 0 | 50 | 0 | 96 | 1
323 | U155 | 1 | 155 | 31.79 | 80 | -50 | 1.05 | 0 | 155 | 96 | 97 | 1
323 | U155 | 2 | 155 | 31.79 | 80 | -50 | 1.05 | 0 | 155 | 96 | 98 | 1
323 | U350 | 3 | 350 | 71.78 | 150 | -25 | 1.05 | 0 | 350 | 95 | 99 | 1

## lines
ID # | From Bus | To Bus | L - miles | Perm. Lam-p | Dur | Tram Lam-t | R pu | X pu | B pu | Conv MVA | LTE MVA | STE MVA | Tr pu
C1 | 301 | 302 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0
C2 | 301 | 303 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0
C3 | 301 | 305 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0
C4 | 302 | 304 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0
C5 | 302 | 306 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0
C6 | 303 | 309 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0
C7 | 303 | 324 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015
C8 | 304 | 309 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0
C9 | 305 | 310 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0
C10 | 306 | 310 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0
C11 | 307 | 308 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0
C12-1 | 308 | 309 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0
C13-2 | 308 | 310 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0
C14 | 309 | 311 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03
C15 | 309 | 312 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03
C16 | 310 | 311 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015
C17 | 310 | 312 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015
C18 | 311 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0
C19 | 311 | 314 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0
C20 | 312 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0
C21 | 312 | 323 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0
C22 | 313 | 323 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0
C23 | 314 | 316 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0
C24 | 315 | 316 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0
C25-1 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0
C25-2 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0
C26 | 315 | 324 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0
C27 | 316 | 317 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0
C28 | 316 | 319 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0
C29 | 317 | 318 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0
C30 | 317 | 322 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0
C31-1 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0
C31-2 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0
C32-1 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0
C32-2 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0
C33-1 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0
C33-2 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0
C34 | 321 | 322 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0
C35 | 323 | 325 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 722 | 893 | 893 | 1

## splice_lines
ID # | From Bus | To Bus | L - miles | Perm. Lam-p | Dur | Tram Lam-t | R pu | X pu | B pu | Conv MVA | LTE MVA | STE MVA | Tr pu
CA-1 | 325 |  | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0
CB-1 | 318 |  | 72 | 0.53 | 11 | 1.8 | 0.013 | 0.104 | 0.218 | 500 | 600 | 625 | 0