## busses
Bus # | Bus Name | Bus Type | MW Load | MVAR Load | GL | BL | Sub Area | Base kV | Zone # | Bus #2
101 | Abel | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 138 | 11 | 1
201 | Adams | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 138 | 12 | 2
301 | Adler | 1 | 400 | 37 | 0 | 0 | 11 | 138 | 11 | 3

## gens
Bus # | Gen Type | Bus ID # | Pgen | Qgen | Qmax | Qmin | Vs PU | Pmin | Pmax | IC | ID # | genCostFactor
101 | U20 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 0 | 150 | 1 | 1 | 0.8103
201 | U20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 0 | 150 | 1.5 | 2 | 0.942
301 | U76 | 3 | 76 | 14.1 | 30 | -25 | 1.035 | 0 | 150 | 2 | 3 | 0.8556

## lines
ID # | From Bus | To Bus | L - miles | Perm. Lam-p | Dur | Tram Lam-t | R pu | X pu | B pu | Conv MVA | LTE MVA | STE MVA | Tr pu

## splice_lines
ID # | From Bus | To Bus | L - miles | Perm. Lam-p | Dur | Tram Lam-t | R pu | X pu | B pu | Conv MVA | LTE MVA | STE MVA | Tr pu
A2 | 101 | 301 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.015 | 0.057 | 150 | 208 | 220 | 0
A3 | 201 | 301 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.02 | 0.023 | 150 | 208 | 220 | 0